## Лист1
Необходимые комплектующие изделия для изготовления готовой продукции в лаборатории ИНСА (ОП) ЦЛ КИПиА УАП по линии ЛОКАЛИЗАЦИИ на 2024 г.
№ | Номенклатура | Наименование МТР | Ед.изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО: | Xarakteristika | FOTO
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ
1 | 2385228 | ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ 3*70 / ПУГВ 1*70 | М | Май: 500 | 500
2 | 6295398 | БЛОК РЕЗИСТОРОВ Б6 У2 ИРАК 434.332.004-01 | ШТ | Май: 15 | 15 | Блоки резисторов крановые серии Б6 применяются для запуска, регулирования скорости торможения электродвигателей постоянного тока напряжением до 440В и переменного тока напряжением до 660В, частотой 60 Гц, а также в качестве добавочных, нагревательных, нагрузочных, пусковых, разрядных, регулирующих, тормозных элементов.
3 | 2759136 | РЕЗИСТОР С5-37В-10 24 ОМ | ШТ | Май: 300 | 300 | Резисторы постоянные проволочные общего применения изолированные для навесного монтажа C5-37B предназначаются для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов с напряжением до 500В.
4 | 6106609 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т/ВН-0,66 400/5 | ШТ | Май: 48 | 48 | Производитель Chint Тип Трансформатор тока Серия BH-0.66 Класс точности 0,5 Номинальное напряжение, кВ 0.66 Номинальный первичный ток, А 400 Номинальный вторичный ток, А 5 Номинальная нагрузка, ВА 5 Исполнение Неразъемное Габариты (ШхВхГ), мм - Особенность - Степень защиты, IP IP20 Температура эксплуатации, °C -5…40 °C
5 | 3598241 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БУВ5 В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | Май: 18 | 18 | Микропроцессорный блок БУВ5 предназначен для управления током возбуждения синхронного электродвигателя при прямом или реакторном пуске, синхронной работе и других режимах.
Для изготовления ШУ вибропитетель
6 | 2993902 | ДИОД СИЛОВОЙ Д132-50-6КЛ | ШТ | Май: 40 | 40 | Диод Д132-50-6 полупроводниковый, силовой, выпрямительный, низкочастотный, штыревого исполнения с жёстким выводом, прямой полярности. Предназначен для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 1,5 кГц и силе тока не более 50 А.
7 | 6406810 | ТРЕХФАЗНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ST35C SCR | ШТ | Май: 10 | 10 | ТРИГГЕРНАЯ плата принимает высокопроизводительный микропроцессор промышленного класса, который продолжает лидировать в инновациях основных систем управления и программной технологии в отрасли. ST35C трехфазный цифровой тиристорный триггерный регулятор выпрямления имеет различные выбора заданного контрольного сигнала и поддерживает аналоговые входные автоматические режимы управления, такие как 0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-10mA, 4-20mA и т. д., и может также контролироваться потенциометрами (10 K 2 W) вручную
8 | 2957515 | ТРЁХФАЗНАЯ ТРИГГЕРНАЯ ПЛАТА SCR | ШТ | Май: 50 | 50 | Трехфазная ТРИГГЕРНАЯ плата SCR, стабилизатор напряжения, выпрямительный модуль, регулятор мощности, регулятор мощности, контроллер мощности.4-20мА, 0-10 В, потенциометр, ограниченный вход потенциометра. Управление 32 бит импортный контроллер с высокой точностью и сильная защита от помех.
Для изготовления ТПЕ
9 | 7014527 | ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ SQL 100A,1600В | ШТ | Май: 20 | 20 | 3-фазный диодный мостовой выпрямитель 100A 1600V SQL100A, он может преобразовывать ваш трехфазный входной ток в постоянный ток, высококачественный мостовой выпрямитель на 100 А, который предназначен для использования в самых разных приложениях.
10 | 2992787 | МОДУЛЬ ТИРИСТОРНЫЙ МТТ-250-12 | ШТ | Май: 80 | 80 | Модули тиристорные МТТ-250-12 – полупроводниковые силовые модули, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 250 ампер частотой до 500 Гц в цепях с напряжением до 1200 вольт (12 класс). Модули МТТ-250-12 выполнены в корпусе MTD3 – размеры основания 53х115 мм, высота – 51 мм, масса – 0,8 кг.
11 | 3576728 | ШУНТ 75 ШСМ М3 20А | ШТ | Май: 20 | 20 | Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые 75ШС и 75ШСМ предназначены для расширения пределов измерения показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока. Применяются в энергетике, металлургии, химической промышленности, на железнодорожном и водном транспорте при контроле протекания больших токов от 5А до 7,5 кА.
12 | 3576604 | ШУНТ 75 ШС 100 А | ШТ | Май: 20 | 20 | Шунт токовый внешний 75мВ 100 ампер – это проводник со сверхнизким сопротивлением, или попросту низкоомный резистор. Шунт для амперметра необходим при измерении постоянного тока 100А. Сопротивление шунта составляет 750мкОм. Номинальное падение напряжения на шунте составляет 75мВ.
Для изготовления ВТЕ и ТПИ
13 | 2898659 | КОНДЕНСАТОР РРА 850В СО 0,22МКФ | ШТ | Май: 300 | 300
14 | 2992710 | ТИРИСТОР МТТ 500-13 | ШТ | Май: 130 | 130 | Модули тиристорные МТТ-500-12 – полупроводниковые силовые модули, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 500 ампер частотой до 500 Гц в цепях с напряжением до 1200 вольт (12 класс). Модули МТТ-500-12 выполнены в корпусе с размерами основания 63х108 мм, высота – 52 мм, масса – 1,2 кг.
15 | 2986183 | ОХЛАДИТЕЛЬ О 57/300Х800 (РАДИАТОР) | ШТ | Март: 15 | 15 | Охладители О123, О342, О143, О243, О343, О153, О253, О173, О273, О193 применяются для одностороннего и двухстороннего охлаждения силовых полупроводниковых приборов таблеточного исполнения, работающих в цепях на токи от 100А до 5000А с напряжением до до 5000В.
Для изготовления АОШ, ПР, ПРР, ПРМ.
16 | 6117546 | ТРАНСФОРМАТОР ОСМ 2,5-380/220/127 | ШТ | Май: 5 | 5 | ОСМ-2,5 предназначен для питания электрооборудования, электроавтоматики, сигнализации, цепей управления, станков, лифтов, освещения и других устройств. Конструкция состоит из: магнитопровода, алюминиевых или медных обмоток, верхних и нижних ярмовых балок, и клеммной колодки.
17 | 0012124 | СИЛОВЫЕ КОЛОДКИ КАРБОЛИТОВЫЕ, 400А | ШТ | Май: 100 | 100 | Предназначена для надежной коммутации и удобства разводки проводников различных сечений и металлов. Колодка клеммная карболитовая устанавливается в различных низковольтных комплектных устройствах в цепях переменного тока до 600V с частотой 50 Hz.Колодка клеммная карболитовая TС — представляет собой диэлектрический корпус, в который вмонтировано несколько шин из высококачественной лужёной латуни и металлических зажимов с винтами.
18 | 7282795 | СИЛОВЫЕ КОЛОДКИ КАРБАЛИТОВ 300А | ШТ | Май: 100 | 100
19 | 6399185 | СИЛОВЫЕ КОЛОДКИ КАРБАЛИТОВ 200А | ШТ | Май: 100 | 100
21 | 8068615 | СИЛОВЫЕ КОЛОДКИ КАРБАЛИТОВ 500А | ШТ | Май: 100 | 100
22 | 5091045 | СИЛОВЫЕ КОЛОДКИ КАРБАЛИТОВ 100А | ШТ | Май: 100 | 100
20 | 1503049 | ЗАМОК-ЗАЩЕЛКА С ТРЕХГРАННЫМ КЛЮЧОМ IP54 (22-25/44) IEK | ШТ | Май: 1500 | 1500 | Тип компонента Замок Тип ручки Ключ Тип закрывающего механизма Цилиндрический Глубина, мм 31.0 Диаметр монтажного отверстия, мм 22.0 Наружный диаметр личинки, мм 28.0 Степень защиты - IP IP54 Цвет Серебристый Ширина запираемой части, мм 20.0
Для изготовления ЯКНО
23 | 0210347 | БЛОК ПИТАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ БПК-5-Т | ШТ | Июнь: 2 | 2 | Блоки питания комбинированные БПК-5 ДИВГ.436745.001 и БПК-5-Т ДИВГ.436745.001-01 (далее – БПК) предназначены для обеспечения бесперебойным питанием устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и приводов выключателей на подстанциях с переменным оперативным током, не оснащенных источниками гарантированного питания. Количество входов ("ВХОД" "~IА", "~IС") диапазон входного тока, 5-250А частота, Гц 45-55
24 | 1583204 | ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ШФ-10Г | ШТ | Июнь: 12 | 12 | Расшифровка маркировки (обозначения) изолятора ШФ-10Г: Ш – тип изолятора: штыревой; Ф – материал изоляционной части: фарфор электротехнический; 10 – класс по напряжению (номинальное напряжение, кВ); Г – индекс модернизации изолятора Технические характеристики: -номинальное напряжение, кВ - 10; -пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее, кВ - 160; -длина пути утечки, не менее, мм - 256; -масса, кг - 1,8
25 | 1580132 | ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИПУ-10-630-7,5 (УХЛ1) | ШТ | Июнь: 6 | 6
26 | 6165621 | 1052580 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-6/8А | ШТ | Июнь: 6 | 6 | Предохранитель ПКТ-101-6-8-31,5-У1 258565 КЭАЗ 6кВ 8А от -45 до +40 степень защиты IP00
27 | 4010434 | БЛОК БМРЗ-50-2-2-01 | ШТ | Июнь: 2 | 2 | Токовая отсечка (ТО) (50)1) 2.5.1.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) (50/51) 2.5.1.2 Ускорение МТЗ (УМТЗ) 2.5.1.3 Логическая защита шин (ЛЗШ) (68) 2.5.1.4 Дуговая защита (ДгЗ) 2.5.1.5 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) (50G) 2.5.1.6 Функция селектора направления ОЗЗ (СНОЗЗ) (67N) 2.5.1.6 Защита от несимметрии и обрыва фазы (ЗОФ) (46) 2.5.1.7 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) (50BF) 2.5.1.8 * "50" - наличие дешунтирования, питания блока от ТТ и аналогового входа напряжения 3U0;
28 | 6169376 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН-П-6/680/7.2 УХЛ1 | ШТ | Июнь: 6 | 6 | Ограничитель перенапряжений нелинейный (далее – ограничитель) типа ОПН-П-6КВ предназначен для защиты изоляции электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений в сетях напряжением 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью.
29 | 1679818 | ТРАНСФОРМАТОР НОЛ-11 0,63КВА 6КВ/0,23КВ | ШТ | Июнь: 2 | 2
30 | 8496696 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОЛК-6-1, 100/5 | ШТ | [12 empty] | 1 | bar: Июнь
31 | 7246381 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЗЗНОЛ-6КВ/100В | ШТ | Июнь: 2 | 2
32 | 6104762 | ТРАНСФОРМАТОР ТЗЛК-НТЗ-100А | ШТ | Июнь: 2 | 2
33 | 6104738 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТОЛ-СЭЩ-10-11-0.5/10Р-10/15 300/5/ТОЛ-НТЗ-10-11В 0,5 10/10Р 10-10/15 300/5А | ШТ | Июнь: 4 | 4 | Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10 обеспечивает передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, предназначен для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.
34 | 1847648 | 142373 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РВЗ-6/400 I УХЛ2 | ШТ | Июнь: 4 | 4 | Разъединитель трехполюсный серии РВ представляет собой три токопровода, смонтированных на одной раме с общим валом, тягами, опорными изолятоами и приводным рычагом. Токопровод состоит из двух неподвижных контактов и соединяющего их подвижного контактного ножа.Ток 400-1000А Напряжение 6кВ
35 | 0014055 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NV-12-S-20/630 У2 К ЯЧЕЙКАМ К-59 | ШТ | Июнь: 2 | 2 | Выключатель вакуумный -12 предназначен для эксплуатации в сетях NV трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 6 или 10 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью. Ток 630А Напряжение 6 или 10кВ 50гЦ Номинальное напряжение питания цепей переменного и постоянного тока 220,110В =220,=110.
36 | 6161901 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РВФЗ-2-10/630 У2. UНОМ=10КВ., IНОМ=630А. В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | Июнь: 2 | 2 | Высоковольтный трёхполюсной разъединитель переменного тока внутренней установки фигурный с заземляющим ножом со стороны шарнирных контактов, номинальное напряжение 10 кВ промышленной частоты 50 Гц, номинальный ток 630 А, шарнир главных ножей расположен на проходном изоляторе
37 | 6212638 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ 11-11-220В, 50ГЦ | ШТ | Июнь: 4 | 4 | Реле указательное РЭУ-11-11 220В 50Гц (Uном обмотки), ток контактов 5А, контакты 1з+1р без самовозврата, IP40, У3. Реле указательное РЭУ-11-11 220В
38 | 4208307 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ПК-1 ДУ20, 16 БАР | ШТ | Июнь: 2 | 2
39 | 4471656 | БЛОК ЗАЩИТНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЗМ-3 | ШТ | Июнь: 2 | 2 | Блок защиты микропроцессорный (БЗМ-4) разработаны для применения в условиях открытых горных работ и в том числе на борту горных машин. БЗМ может устанавливаться на стационарных, передвижных и распределительных подстанциях; на распределительных и приключательных пунктах, а также в высоковольтных ячейках экскаваторов, буровых станков и т.д. в комплекте с трансформаторами тока напряжения (или другими источниками напряжения).
Для изготовления УКРМ
40 | 6075906 | КОНДЕНСАТОР BZMJ 0.45-25КВАР | ШТ | Июнь: 36 | 36 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.45-25-3 АС450В, 25 кВАр
41 | 7015746 | КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ КВТ 6-1, 160А, 220В | ШТ | Июнь: 6 | 6
42 | 6256830 | ПУСКАТЕЛЬ ЭЛ/МАГНИТНЫЙ ПМ-12-063241 (ПМА-4210)-220В-63А | ШТ | Июнь: 50 | 50
43 | 6606117 | КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ CHINT NC 400А 220В | ШТ | Июнь: 2 | 2
44 | 8764387 | КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ CKJ5-160A TJ-1 14/160 220V | ШТ | Июнь: 6 | 6
|  | Главный инженер ЦЛ КИПиА УАП |  | Июнь: Ж.Д. Хусаинов
|  | Начальник БКиС ЦЛ КИПиА УАП |  | Июль: Г.У. Абдуллаев
|  | Началник лаб. ИНСА ЦЛ КИПиА УАП |  | Июль: С. И. Норбаев
Составил:
|  | Инженер БКиС ЦЛ КИПиА УАП |  | Июль: К. Ю. Юсупов