## КИПиА (2)
Сравнительная таблица
№ п/п | Намен-ура | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во на 2024. | Цена по КП от OOO UK SAFE AUTOMATION | сумма по КП от OOO UK SAFE AUTOMATION | % | ФОТО | srochna | Производитель
1 | 6232540 | Рубильник ВР-32 35 380В/250А | ШТ | 20 | 345000 | 6900000 | #REF! |  | 10
2 | 6230040 | Предохранитель ППН-35 200А В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЙКОЙ | ШТ | 60 | 165000 | 9900000 | #REF! |  | 30
3 | 6232523 | Рубильник ВР-32 37 380В/400А | ШТ | 74 | 500000 | 37000000 | #REF! |  | 30
4 | 6230270/ 6233651 | Предохранитель ППН-35 400А В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЙКОЙ | ШТ | 429 | 248000 | 106392000 | #REF! |  | 100
5 | 6240127 | Выключатель автомат ВА5543 1600А Воздушный автоматический выключатель NA1-2000-1600М/3Р выдвиж., AC400В тип М (CHINT) | ШТ | 70 | 20500000 | 1435000000 | #REF! |  |  | CHINT
6 | 4736338 | Универсальный блок защиты УБЗ 301 63-630А | ШТ | 240 | 1890000 | 453600000 | #REF! |  | 240 | Novatek
7 | 4736320 | Универсальный блок защиты УБЗ 301 10-100А | ШТ | 661 | 1590000 | 1050990000 | #REF! |  | 661 | Novatek
8 | 4736311 | Универсальный блок защиты УБЗ 301 5-50А | ШТ | 300 | 1290000 | 387000000 | #REF! |  | 300 | Novatek
9 | 6296319 | Контактор 3P NC2-265 220V 50HZ | ШТ | 217 | 1950000 | 423150000 | #REF! |  | 150 | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
10 | 6254861 | Пускатель ПМЛ-4100-63А /ПМ12-063201 -220В-63А | ШТ | 137 | 610000 | 83570000 | #REF! |  | 50 | Texenergo
11 | 6257216 | Пускатель ПМ12-100210 220В | ШТ | 170 | 2000000 | 340000000 | #REF! |  | 50 | Texenergo Россия
12 | 6257500 | Пускатель ПМЛ-6100-160А/ПМ12-160240В -220В-160А | ШТ | 136 | 1350000 | 183600000 | #REF! |  | 70 | Texenergo Россия
13 | 4069882 | Контактор 3P NC2-125 220V | ШТ | 250 | 1750000 | 437500000 | #REF! |  | 150 | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
14 | 6288413 | Устройство автоматичиского ввода резерва (АВР) NZ7-400S/3 250A | ШТ | 10 | 8000000 | 80000000 | #REF! |  | 10 | CHINT
15 | 8008590 | Устройство автоматичиского ввода резерва (АВР) NZ7-125S/3P 100A | ШТ | 10 | 3400000 | 34000000 | #REF! |  | 10 | CHINT
16 | 2624338 | Устройство автоматичиского ввода резерва (АВР) NZ7-250S/3P 200A | ШТ | 10 | 3700000 | 37000000 | #REF! |  | 10 | CHINT
17 | 6288421 | Устройство автоматичиского ввода резерва (АВР) NZ7-400S/3 400A | ШТ | 22 | 8200000 | 180400000 | #REF! |  | 22 | CHINT
18 | 6288430 | Устройство автоматичиского ввода резерва (АВР) NZ7-630S/3 630A | ШТ | 19 | 8700000 | 165300000 | #REF! |  | 19 | CHINT
19 | 0386325 | Выключатель автомат NM1-630S 3P 630A | ШТ | 22 | 1950000 | 42900000 | #REF! |  | 22 | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
20 | 6299792 | Выключатель автомат ВА 8832 3Р 125А 25КА |  | 10 | 900000 | 9000000 | #REF! |  | 10 | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
21 | 2772567 | Выключатель автомат ВА 88-43 3Р 1250А 50КА Воздушный автоматический выключатель NA1-2000-1250M/3P выдвиж., AC220В тип М (CHINT). |  | 5 | 16000000 | 80000000 | #REF! |  | 3 | CHINT
22 | 2960836 | Выключатель автомат NM8S-250S/200/3 |  | 15 | 890000 | 13350000 | #REF! |  | 15 | CHINT
23 | 4163262 | Выключатель автомат NS2-25X 13~18 18A |  | 4 | 120000 | 480000 | #REF! |  | 4 | CHINT
24 | 6299148 | Выключатель автомат TGM1-125М 3P 50А |  | 25 | 350000 | 8750000 | #REF! |  | 25 | TGM
25 | 8244227 | Выключатель автомат NS100H 100A 380B 3P |  | 20 | 900000 | 18000000 | #REF! |  | 20 | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
26 | 2935763 | Выключатель автомат NM1-400S 3P 315A |  | 1 | 1400000 | 1400000 | #REF! |  |  | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
27 | 8162192 | Пускатель NC1-0910 230V 9A |  | 10 | 90000 | 900000 | #REF! |  |  | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
28 | 1052997 | Пускатель NC1-2510 220V 25 A |  | 170 | 115000 | 19550000 | #REF! |  | 100 | Бошка качественный производитель
29 | 6252281 | Пускатель ПМ12-040220 220В 40А |  | 10 | 530000 | 5300000 | #REF! |  | 10 | Texenergo Россия
32 | 7621369 | Пускатель 3Р CJ40-220В 1000А |  | 2 | 10500000 | 21000000 | #REF! |  | 2 | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
33 | 0869641 | Пускатель NC2-115 220V115A |  | 24 | 1250000 | 30000000 | #REF! |  |  | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
35 | 6296327 | Контактор 3P NC2-400 110/220V 50HZ |  | 1 | 3100000 | 3100000 | #REF! |  |  | CHINT
36 | 7003528 | ФИЛЬТРУЮЩАЯ РЕШЕТКА 323Х323 | ШТ | 20 | 200000 | 4000000 | #REF!
37 | 6914217 | ВЕНТИЛЯТОР С ФИЛЬТРОМ 323Х324 | ШТ | 20 | 1900000 | 38000000 | #REF!
38 | 3488870 | ФИЛЬТР С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ 125*125 ДЛЯ ВЕНТ.55М3/ЧАС | ШТ | 80 | 300000 | 24000000 | #REF!
39 | 3488888 | ФИЛЬТР С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ SK3239 ШЗ 54/ФИЛЬТР С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ 176*176 ДЛЯ ВЕНТ.102М3/ЧАС ИЭК | ШТ | 100 | 260000 | 26000000 | #REF!
40 | 4331125 | ВЕНТИЛЯТОР С ФИЛЬТРОМ 19 М/3 92Х92 IP 54 | ШТ | 360 | 850000 | 306000000 | #REF!
41 | 8285616 | ВЕНТИЛЯТОР С ФИЛЬТРОМ 176Х176 | ШТ | 100 | 1200000 | 120000000 | #REF! |  | 50
42 | 4642303 | ЛАМПА AD22DS(LED)МАТРИЦА D22ММ ЗЕЛЕНЫЙ 230В AC/DC | ШТ | 600 | 15000 | 9000000 | #REF!
43 | 1503057 | ЗАМОК с трёхгранным ключом | ШТ | 300 | 28000 | 8400000 | #REF!
44 | 6237347 | Зуммер 220В | ШТ | 150 | 37000 | 5550000 | #REF!
45 | 6261213 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ LAY5-BD-33 | ШТ | 2000 | 50000 | 100000000 | #REF! |  | 1000
46 | 6209700 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ JZL-22F(D)/4-03-220AC С РОЗЕТКОЙ CZY14A | ШТ | 1600 | 40000 | 64000000 | #REF! |  | 600
47 | 5831467 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ JZL-22F(D)/4-03-24DC С РОЗЕТКОЙ CZY14A | ШТ | 650 | 53000 | 34450000 | #REF! |  | 300
48 | 3646025 | ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ЗУММЕР (КРАСНЫЙ) 423.110.75 | ШТ | 68 | 3200000 | 217600000 | #REF! |  | 30 | WERMA
49 | 3399415 | КОНДЕНСАТОРНЫЙ КОНТАКТОР CJ19-9512,25КВАР 1НО+2Н3220В | ШТ | 72 | 1950000 | 140400000 | #REF! |  | 72 | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
50 | 6075906 | КОНДЕНСАТОР BZMJ 0.45-25КВАР | ШТ | 72 | 630000 | 45360000 | #REF! |  | 72 | Бошка качественный производитель | Nima bermoqchisiz o'rniga
51 | 5135422 | ПРУЖИННАЯ ЗАЩЕЛКА | ШТ | 700 | 30000 | 21000000 | #REF! |  | 400
52 | 6219942 | ФОТОРЕЛЕ ФР-2М | ШТ | 150 |  | 0 | #REF! |  | 150 | МЕАНДР
53 | 6259049 | Пускатель эл магнитный ПМ-12-063-111 220В | ШТ | 15 |  |  |  |  | 15 | Texenergo
54 | 6246320 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. ВА 5643-166/1600А | ШТ | 51 |  |  |  |  | 51 | CHINT
55 | 1508270 | Шина L фаза В КОРП.ИЗОЛ НА DIN РЕЙКУ ШНИ-6Х9-16-К-СР | ШТ | 200 |  |  |  |  | 200
6868792000