## Лист1
Наименование СИ | ТИП СИ | Кол-во | Норма врем. | Общие часы
Манометр | МП-4 | 227 | 0.2
| МТ | 71 | 0.2
| МТП-1 М | 346 | 0.2
| МТП-100 | 12 | 0.2
| МТП-160 | 47 | 0.2
| МТПС | 11 | 0.2
| ОБМ-100 | 34 | 0.2
| ОБМ-160 | 11 | 0.2
| ТМ 2 | 213 | 0.2
| ЭКМ | 172 | 0.3
| МП-3 | 268 | 0.2
| КФМ | 25 | 0.2
| ДМ-2010 | 41 | 0.3
| ДМ-8010 | 2
| ДМ 02-050 | 11
| ДМ-1001 | 70 | 0.2
| ДМ-2005 | 35 | 0.3
| FATO | 4
| ЭКМВ | 21
| ОБМВ | 4 | 0.2
| МВПЗ | 20 | 0.2
| ECPG | 2
| ДА 2010 | 2
| EN-562 | 1
| EN-563 | 1
| EN-564 | 1
| EN-565 | 1
| EN-837 | 1
| МТИ | 11 | 0.6
| МЭД | 3 | 0.9
| М1Д | 4 | 0.2
| Тех.манометр | 238 | 0.2
Изм.преоб-ль | Sapfir | 117 | 1.4
| SITRANS P | 2
Илд.блоки | БИК-1 | 2 | 1.35
Напоромер | НМП | 65 | 0.4
Тягонапоромер | ТНМП | 11 | 0.3
Преоб.давления | Serabar | 3
Потенциометр | Диск-250 | 47 | 1.5
| КСУ 3 | 10 | 1.2
Сигн.узг.блоки | БПС-90 | 5 | 1.4
| 22 БП-36 | 7 | 1.8
Босим узг-ч | МС-Э1 | 2
элек.сарф.улч | Promag | 3
рН-метр | П-210 | 1
Мемограф |  | 26
Милливольтметр | Ш-4540 | 102 | 1.3
| КСП-2 | 1 | 1.3
| КСП-3 П | 6 | 1.2
| КСМ | 4 | 1.1
| КСП-4 | 2 | 1.3
| УКТ-38 | 4
Рег.прибор | РП-160 | 2
Термометр | ТГП-100 | 41 | 0.8
| ТКП-160 | 53 | 0.8
Термопреоб-ль | КТПТР | 44
| ТС 5008 | 6
| ТС-1088 | 1
| TR-10 | 6
| ТСМ | 121
Преоб-ль | П-215 | 45 | 1.8
Теплосчётчик | Summator | 19 | 2
Амперметр | Ц 33 | 2 | 0.4
| Э 59 | 5 | 1.25
| Э 30 | 37 | 0.3
| Э 365-1 | 155 | 0.3
| Э 377 | 22 | 0.3
| Э 378 | 42 | 0.3
| Э 8021 | 3
| Э 8030 | 36
| Э 4201 | 1 | 0.3
| Э 4203 | 2 | 0.3
| ЭА 0702 | 4 | 0.3
| М 367 | 9 | 0.3
| М 4264 | 4 | 0.3
| М-4272 | 6
| М 381 | 15 | 0.3
| М 42100 | 2 | 0.3
| М 42300 | 7 | 0.3
| Э-42703 | 4
| Э 42702 | 9
| М 42700 | 1
| SQ-96 | 1
| UK-1107 A | 9
Вольтметр | Ц 330 | 2
| Э 365-1 | 83
| Э 377 | 9
| Э 378 | 50
| Э 421 | 1
| Э 8030 | 2
| ЭВ 0702 | 3
| М 367 | 5
| М 381 | 44
| М 42100 | 2
| М 4230 | 1
| Ц 4281 | 1
| М 4264 | 7
| М 42300 | 21
| М 330 | 1
| Э 30 | 5
| М-4273 | 5
| Э 545 | 2
| М 2001/1 | 2
| М 42301 | 2
| UK-1107 V | 9
Изм.сопр | М 416 | 9 | 1
Килоамперметр | Э 362-2 | 8
| Э 365 | 57
| Э 377 | 2
| Э 378 | 43
| Э 42702 | 16
| М 381 | 13
| М 42300 | 4
| ЭВ 0702 | 4
| М 42301 | 2
Киловаттметр | Ц 301 | 1
Киловольтметр | С-96 | 1
| С 196 | 1
| М 42304 | 3
| Ц 33 М1 | 3
| Э 365-1 | 17
| Э 378 | 17
| М 367 | 2
| Э 30 | 1
| ЭВ 0702 | 2
| Э-42702 | 2
| М 381 | 2
Миллиамперметр | М 381 | 51
| МА 0201 | 1
| М-325 | 17
| Э 30,ЭА 3000 | 13
| М 42300,42100 | 10
Микроамперметр | М 42304 | 2
| М 4241 | 1 | 0.3
| М 906 | 2 | 0.3
Ваттметр | Ц42305 | 2
| Ц-302/1 | 4
Клещи | Fluke-376 | 1
| UNIT-203 | 1
| K 4575 | 1
| М 266С | 3
| Ц 1723120 | 1
| Ц 4502 | 1 | 1.3
| Ц 4505 | 19 | 1.3
| DT-3343 | 2
| M 2805 | 1
| Ц 4501 | 1 | 1.3
Магазин сопр. | Р 32 | 1 | 2.7
| Р 4831 | 2 | 4.5
| Р 4834 | 1 | 4.5
Фазометр | Ц 302 | 2
| Ц 42305 | 1
Мегаваттметр | Ц 301 | 1
Мегаомметр | Fluke-503 | 1
| MS 5205 | 2
| М 1102/1 | 4
| М 4100/4,4101 | 16
| MIC-05 | 1
| Ф 4102-1 | 2 | 1.8
| UT 513 A | 5
| E6-31 | 1
| ЭСО-202 | 33 | 0.7
Микроамперметр | М 265 М | 2
| М 381 | 2
| М 42300 | 4
Мост.пост.тока | Р 333 | 3
| Р 334 | 2
| Р 5023 | 1
Мост пер.тока | Р 5026 | 1
Мультиметр | АМ 666 | 1
| АРРА 98 | 3
| MS 8161 | 1
| МS 8268 | 5
| МУ-65 | 1 | 6.6
| Ц 43101 | 19 | 6.05
| Ц 4342 | 15 | 3.3
| Ц 4354 | 1 | 3.7
| Ц 4353 | 18 | 4.2
| Ц 4280,4380 | 5 | 3.2
| Ц 4311 | 2
| Ц-4505 | 1
| Ц 4341 | 2
| Ц 4313,4314 | 3
| ZT 303 | 1
| Ц-5353 | 2
| Ц 4352 | 6
Имитатор | И-01 | 7
Омметр | М 41070/1 | 6 | 0.8
Приб.унив.перен. | УПИП-60 М | 1 | 11.7
Счёт.трёх.стат | Меркурий-230 | 161 | 0.54
| ТЕ 73 S-1-3 | 123
Транс.тока | MSQ | 16
| Т 0.66 | 63
| ТШП 0.66 | 12
| ВН-0.66 | 2
| Njvel 40 | 9
| ТТП | 8
Иономер | И-1,130 | 17 | 3
| И-160 | 4 | 3.5
| Sev com S220 | 3
| Bante 210 ph | 2
| Seven Ex | 1
Ист.питания | Б 5-43,44,46,49,50 А | 8 | 2.7
Осциллограф | С 1-101 | 1 | 5
| С 1-55 | 1 | 6.8
| С 1-68 | 1 | 5
| С 1-77 | 1 | 6.8
Динамометр | ДПУ-100 | 2 | 1
| ДПУ-20 | 3 | 1
| ДПУ-200 | 3
| ДПУ-502 | 1
| ДПУ-50 | 5
| М 04116 А | 2
Машина исп-я | ТРМ-500 | 2
Рег.темп | Г 3-107 | 1
Ген.низ.част | СВН-2-200 | 14
| ДИТ | 11
Гири | У-1 кг | 16
| У-2 кг | 4
| У-5 кг | 7
| У-500 гр | 6
| Г-4 | 10
| ГА2-210 | 1
| Г-2-10 | 1
Резервуар | РВС-5 | 1
| РВС-10 | 5
| РГС | 37
| РВС-0.8 | 2
| РВС-50 | 2
Босим.конв | PD | 1
Весы | ВНЦ-2 Ц-13 | 1 | 0.4
| ВНУ-2 | 1
| РН 10 У | 35 | 0.44
| РН -50 Ш | 13 | 0.44
| ВТ-4014 | 17 | 0.9
| AG-204 | 1 | 2.2
| ET-200 | 1
| PA 214 C | 2
| XP-204 | 1
| AS-310 | 1
| ВНЦ-10 | 5 | 0.4
| РП-500 | 14 | 1.1
| РП-25 Ц 13 | 1
| PR-800 | 1
| XS-16000 | 2
| BM-2400 1 M | 1
| PA 2101 C | 1
| AS-220 | 2
| BM-150 | 1
| РН-25 | 2 | 0.44
| ВР-8626-6 | 2
| РН-20 Ц 13 | 1 | 0.44
| РН-3 Ц 13 У | 3 | 0.44
| РП-100 | 10 | 4.4
| РП-200 | 1 | 0.55
| РП-3 Ш | 1 | 1.1
| ВТ 8617 | 2
| ВТ-8908 | 3
| EМ-30 R | 1
| KERNGAB | 1
| SPH-20 | 1
| SW-10 | 1
| SW-20 | 2
| Caston III | 1
| DB-II-50 | 1
| DL-100 | 5
| CASMWP-300 | 1
| XE 300 H | 1
| ВИТЭ-1100 | 1
| Mettler | 2
| AGS | 9
| AQTE-777 | 10
| TGS-600 | 2
| УЦК2-400 | 1
| MGT GOLD 777 | 1
| ВЛР-200 | 1
| ЛМТ-1 | 1
| TCS | 9
| РН-100 | 2
| ВМ-818 | 1
| DTL 60 g | 1
| PS 4500 | 1
| AG 204 | 1 | 2.2
| XS 204 | 1 | 2.2