## INSTRUMENTLAR
№ | Nomi | Birligi | Soni
1 | Сварочный полуавтомат MIG/MAG 40-200А 220В Aurora Speedway 200 | Dona | 1
2 | Распылитель порошковой краски "Старт-50" | Dona | 1
3 | Полнолицевая маска (байонет) JETA SAFETY 5950 | Dona | 1
4 | Набор инструментов и инструменты для ремонта, 151 шт | Dona | 1
5 | Набор инструментов INGCO HKTHP21681 168 шт | Dona | 2
6 | Штангенциркуль электронный цифровой 150 мм с LCD дисплеем с функцией глубиномера | Dona | 2
7 | Гидравлический пресс для обжима кабельных наконечников Optimus, до 240 мм | Dona | 1
8 | Ударный шуруповерт-дрель, набор из 118 предметов | Dona | 1

## ЯКНО
Проходной изоляторИПП-10У-630-7,5-Б УХЛ1 | шт | 60 | ЯКНО
Разъединитель РФВ-10/630 | шт | 10 | ЯКНО
Блок релейной защиты БМРЗ-50 | шт | 10 | ЯКНО
Реле указательное РЭУ11-11-1-40УЗ-0,016 | шт | 10 | ЯКНО
Вакуумный выключатель 6(10)KV-NV12 | шт | 10 | ЯКНО
Предохранитель ПКТ-10/8А | шт | 30 | ЯКНО
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10-0,5/3-75/100У2 | шт | 30 | ЯКНО
Трансформатор тока ТОЛ 10-НТЭ 300/5 | шт | 20 | ЯКНО
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12 | шт | 60 | ЯКНО
Реле напряжения РН54/160 | шт | 20 | ЯКНО
Трансформатор ОСМ 1,0-220/100 | шт | 10 | ЯКНО
Блок питания БПК-5 | шт | 10 | ЯКНО
Реле контроля фаз ORF SN-070-400VAS | шт | 10 | ЯКНО

## УКРМ
УКРМ 50Квар-1шт 1000*600*300
1 | Конденсаторный Контактор CJ19-9512,25КВАР 1НО+2Н3220В | dona | 200
2 | Конденсатор JINXU BZMJ 0.45-25кВАр | dona | 200
4 | КНОПКА APВВ-22N "ПУСК-СТОП" D22ММ НЕОН/240В IEK | dona | 50
5 | ЛАМПА AD22DS(LED)МАТРИЦА ЗЕЛЕНЫЙ 230В AC/DC IEK | dona | 50
6 | ЗУММЕР CB1-613R КРАСНЫЙ 230В AC | dona | 50
7 | РЕЛЕ OMRON MY4IN 220/240VAC (S) | dona | 50
8 | ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 380V 5A | dona | 20
9 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. ВАМ63-С1/1Р-4А | dona | 50
10 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ ORF 04.3Ф 220-460В АС IEK | dona | 50
11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. ВА 6-125 -3Р 80А | dona | 50
12 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. ВАМ63-С3/3Р-40А | dona | 50
13 | ЩИТОВОЙ МУЛЬТИМЕТР 96*96 | dona | 50