## Лист1
Заявка о производственой потребности ЦЛ КИПиА УАП НГМК в материально-технических ресурсах на 2025 год
№ п/п | Подразделение-потребитель (завод, производство, цех) | МВЗ (место возникновения затрат-потребитель МТР с указанием инвентарного номера) | Группа МТР | Ф.И.О заявителя | Номенклатурный номер МТР | Каталожный номер МТР (если есть) | Наименование МТР | Плановая дата вовлечения | Ед.изм. | Количество потребности | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Происхождение МТР (импорт, производство РУз) | Плановая цена за единицу МТР (тыс.сум) | Стоимость по потребности (тыс.сум) | Закупщик (УМТС / служба закупок подразделения) | Основание на заявку МТР (регламентирующие документы)
ИНСА (ОП)
1 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1580132 |  | Проходной изоляторИПП-10У-630-7,5-Б УХЛ1 |  | шт | 60 | 2025-04-01: 6; 2025-07-01: 6; 2025-09-01: 6 |  | 417484 | 25049040 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО
2 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6162126 |  | Разъединитель РФВ-10/630 |  | шт | 10 | [13 empty] | 8069040 | 80690400 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО | bar: 2025-04-01; 2025-07-01; 2025-09-01
3 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 4010434 |  | Блок релейной защиты БМРЗ-50 |  | шт | 10 | [13 empty] | 5000000 | 50000000 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО | bar: 2025-04-01; 2025-07-01; 2025-09-01
4 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6212875 |  | Реле указательное РЭУ11-11-1-40УЗ-0,016 |  | шт | 10 | [13 empty] | 120000 | 1200000 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО | bar: 2025-04-01; 2025-07-01; 2025-09-01
5 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Вакуумный выключатель 6(10)KV-NV12 |  | шт | 10 | [13 empty] | 1467570 | 14675700 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО | bar: 2025-04-01; 2025-07-01; 2025-09-01
6 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6165621 |  | Предохранитель ПКТ-10/8А |  | шт | 30 | 2025-04-01: 3; 2025-07-01: 3; 2025-09-01: 3 |  | 300000 | 9000000 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО
7 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6107567 |  | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10-0,5/3-75/100У2 |  | шт | 30 | 2025-04-01: 3; 2025-07-01: 3; 2025-09-01: 3 |  | 3222000 | 96660000 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО
8 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6104738 |  | Трансформатор тока ТОЛ 10-НТЭ 300/5 |  | шт | 20 | 2025-04-01: 2; 2025-07-01: 2; 2025-09-01: 2 |  | 16852147 | 337042940 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО
9 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6169376 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12 |  | шт | 60 | 2025-04-01: 6; 2025-07-01: 6; 2025-09-01: 6 |  | 362600 | 21756000 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО
10 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6214053 |  | Реле напряжения РН54/160 |  | шт | 20 | 2025-04-01: 2; 2025-07-01: 2; 2025-09-01: 2 |  | 616000 | 12320000 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО
11 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6119212 |  | Трансформатор ОСМ 1,0-220/100 |  | шт | 10 | [13 empty] | 671500 | 6715000 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО | bar: 2025-04-01; 2025-07-01; 2025-09-01
12 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 7103943 |  | Блок питания БПК-5 |  | шт | 10 | [13 empty] | 30800000 | 308000000 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО | bar: 2025-04-01; 2025-07-01; 2025-09-01
13 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6202420 |  | Реле контроля фаз ORF SN-070-400VAS |  | шт | 10 | [13 empty] | 734977.68 | 7349776.8 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО | bar: 2025-04-01; 2025-07-01; 2025-09-01
14 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0612600 |  | Припой ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ ПОС-40 |  | кг | 500 | 2025-04-01: 50; 2025-07-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 374775 | 187387500 | УМТС | Для изготовления высоковольтного ячейка типа ЯКНО
15 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Вакуумные контакторы HCV-5HA 400А |  | шт | 6 | 2025-03-01: 2; 2025-05-01: 2; 2025-07-01: 2 |  | 1420000 | 8520000 | УМТС | Для изготовления Ячейка высоковольтная ЯВВ-6-250-03 УХЛ2
16 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 4471656 |  | Блок защита БЗМ-3 У2 |  | шт | 6 | 2025-03-01: 2; 2025-05-01: 2; 2025-07-01: 2 |  | 14000000 | 84000000 | УМТС | Для изготовления Ячейка высоковольтная ЯВВ-6-250-03 УХЛ2
17 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трансформатор НОЛ-11 0,63кВА 6кв/0,23кв |  | шт | 6 | [13 empty] | 2543800 | 15262800 | УМТС | Для изготовления Ячейка высоковольтная ЯВВ-6-250-03 УХЛ3 | bar: 2025-03-01; 2025-05-01; 2025-07-01
18 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Разъединитель высоковольтный РВЗ-10/1000-III УХЛ2 |  | шт | 12 | 2025-03-01: 4; 2025-05-01: 4; 2025-07-01: 4 |  | 5236000 | 62832000 | УМТС | Для изготовления Ячейка высоковольтная ЯВВ-6-250-03 УХЛ5
19 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трансформаторы ТОЛК-6кв 200/5 |  | шт | 12 | 2025-03-01: 2; 2025-05-01: 2; 2025-07-01: 2 |  | 1493334 | 17920008 | УМТС | Для изготовления Ячейка высоковольтная ЯВВ-6-250-03 УХЛ6
20 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трансформаторы ТОЛК-6кв 100/5 |  | шт | 12 | [13 empty] | 1493334 | 17920008 | УМТС | Для изготовления Ячейка высоковольтная ЯВВ-6-250-03 УХЛ7 | bar: 2025-03-01; 2025-05-01; 2025-07-01
21 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6169686 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ 102-10/50А комплект, состоящий из патрона ПТ, двух контактов и двух опорных изоляторов |  | шт | 9 | 2025-01-01: 54; 2025-02-01: 9; 2025-04-01: 9; 2025-06-01: 9; 2025-08-01: 9; 2025-10-01: 9; 2025-12-01: 9 |  | 218000 | 1962000 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ) 6кв 450 кВАр
22 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6165389 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПКТ-103-10 КВ, 80 А комплект, состоящий из патрона ПТ, двух контактов и двух опорных изоляторов |  |  | 9 | 2025-01-01: 54; 2025-02-01: 9; 2025-04-01: 9; 2025-06-01: 9; 2025-08-01: 9; 2025-10-01: 9; 2025-12-01: 9 |  | 283000 | 2547000 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ) 6кв 450 кВАр
23 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6165915 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПКТ102-6КВ 100А |  |  | 9 | 2025-01-01: 54; 2025-02-01: 9; 2025-04-01: 9; 2025-06-01: 9; 2025-08-01: 9; 2025-10-01: 9; 2025-12-01: 9 |  | 314000 | 2826000 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ) 6кв 450 кВАр
24 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трехфазные конденсаторы напряжением 6,3 кВ частотой 50 Гц с внутренним соединением типа «звезда» с основным уровнем прочности изоляции 28 / 50 кВ ATEFA3066050 50кВАр | Январь-декабрь 2024г. | шт | 90 | 2025-02-01: 6; 2025-04-01: 6; 2025-06-01: 6; 2025-08-01: 6; 2025-10-01: 6; 2025-12-01: 6 |  | 6708350 | 603751500 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ) 6кв 450 кВАр
25 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Микропроцессорный контроллер DCRG 8 manual | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | [13 empty] | 10000000 | 100000000 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ) 6кв 450 кВАр | bar: 2025-02-01; 2025-04-01; 2025-06-01; 2025-08-01; 2025-10-01; 2025-12-01
26 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трансформаторы ТОЛК-6кв 50/5 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-02-01: 3; 2025-04-01: 3; 2025-06-01: 3; 2025-08-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-12-01: 3 |  | 1493334 | 44800020 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ) 6кв 450 кВАр
27 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Вакуумные контакторы HCV-5HA 160А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 18 | 2025-02-01: 3; 2025-04-01: 3; 2025-06-01: 3; 2025-08-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-12-01: 3 |  | 15579620 | 280433160 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ) 6кв 450 кВАр
28 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3272902 |  | Контроллер для BSMJ-PFR-12 канальный | Январь-декабрь 2024г. | шт | 40 | 2025-03-01: 10; 2025-05-01: 10; 2025-07-01: 10; 2025-09-01: 10 |  | 336400 | 13456000 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ)
29 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3399415 |  | Конденсаторный Контактор CJ19-9512,25КВАР 1НО+2Н3220В | Январь-декабрь 2024г. | шт | 240 | 2025-03-01: 60; 2025-05-01: 60; 2025-07-01: 60; 2025-09-01: 60 |  | 795652.17 | 190956520.8 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ)
30 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6075906 |  | Конденсатор JINXU BZMJ 0.45-25кВАр | Январь-декабрь 2024г. | шт | 240 | 2025-03-01: 60; 2025-05-01: 60; 2025-07-01: 60; 2025-09-01: 60 |  | 240000 | 57600000 | УМТС | Для изготовления Устройство компенсации реактивный мощности (УКРМ)
31 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2992701 |  | Модуль тиристорный МТТ-80-12 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-04-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 478260.87 | 47826087 | УМТС | Для изготовления ШУ вибропитателем. А также по локализации
32 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2993902 |  | Диод Д132-50 50А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 80 | 2025-02-01: 40; 2025-07-01: 40 |  | 40454 | 3236320 | УМТС | Для изготовления ШУ вибропитателем.А также по локализации
33 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2957515 |  | ST33 трехфазный полный контроль выпрямитель тиристорный триггер регулятор SCR Обжиговая плата PSCR-3L | Январь-декабрь 2024г. | шт | 40 | 2025-02-01: 20; 2025-07-01: 20 |  | 6776785.71 | 271071428.4 | УМТС | Для изготовления ШУ вибропитателем.А также по локализации
34 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3598241 |  | Микропроцессорный блок управления возбудителем в комплекте: БУВ5, БОПС, транформатор тока | Январь-декабрь 2024г. | комплект | 18 | 2025-02-01: 5; 2025-05-01: 5; 2025-07-01: 5; 2025-09-01: 3 |  | 11114520 | 200061360 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
35 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6295398 |  | Пусковое сопративление Б6 У2 ИРАК 434.332.004-01 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 18 | 2025-02-01: 5; 2025-05-01: 5; 2025-07-01: 5; 2025-09-01: 3 |  | 1239130.43 | 22304347.74 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
36 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6111386 |  | Трансформатор тока ТТИ-400/5 0.5 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 54 | 2025-02-01: 15; 2025-05-01: 15; 2025-07-01: 15; 2025-09-01: 9 |  | 110000 | 5940000 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
37 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6261221 |  | Переключатель с фиксацией 2 позиции XB5AD2 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 800 | 2025-02-01: 100; 2025-05-01: 100; 2025-07-01: 100 |  | 59584 | 47667200 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
38 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2799936 |  | Варистор СН2-2А-820В | Январь-декабрь 2024г. | шт | 60 | 2025-02-01: 15; 2025-05-01: 15; 2025-07-01: 15; 2025-09-01: 15 |  | 155975.12 | 9358507.2 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
39 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2899299 |  | Конденсатор РРА 850В TD 0.22µF 10% | Январь-декабрь 2024г. | шт | 110 | 2025-02-01: 30; 2025-05-01: 30; 2025-07-01: 30; 2025-09-01: 20 |  | 6956.52 | 765217.2 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
40 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2706555 |  | Резистор С5-37В-10Вт-24 Ом ±5% | Январь-декабрь 2024г. | шт | 110 | 2025-02-01: 30; 2025-05-01: 30; 2025-07-01: 30; 2025-09-01: 20 |  | 100000 | 11000000 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
41 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2992710 |  | Модуль тиристорный МТТ-500-13 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 120 | 2025-02-01: 50; 2025-05-01: 50; 2025-07-01: 25; 2025-09-01: 25 |  | 1200000 | 144000000 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации(ТПЕ)и ИНСА
42 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2992124 |  | Модуль тиристорный МТТ-250-13 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 120 | 2025-02-01: 50; 2025-05-01: 50; 2025-07-01: 25; 2025-09-01: 25 |  | 958105 | 114972600 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации(ТПЕ) и ИНСА
43 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2992825 |  | Модуль тиристорный МТТ-630-16 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-03-01: 15; 2025-07-01: 10 |  | 1200000 | 36000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
44 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2706687 |  | Резистор 1ом 25Вт | Январь-декабрь 2024г. | шт | 60 | 2025-02-01: 15; 2025-05-01: 15; 2025-07-01: 15; 2025-09-01: 15 |  | 50000 | 3000000 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
45 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 4873734 |  | Выключатель автоматический с независимым расцепителем 3Р 250А CHINT | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-02-01: 5; 2025-05-01: 5; 2025-07-01: 5; 2025-09-01: 5 |  | 280000 | 5600000 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
46 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2986183 |  | Охладитель О57/300х800 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 40 | 2025-02-01: 5; 2025-05-01: 5; 2025-07-01: 5; 2025-09-01: 5 |  | 5260869.57 | 210434782.8 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
47 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6263321 |  | Переключател с ключом NP8-20Y/31 на 3 положения | Январь-декабрь 2024г. | шт | 500 | 2025-02-01: 100; 2025-05-01: 100; 2025-07-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 47872 | 23936000 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
48 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385228 |  | Провод ПВ3 70мм | Январь-декабрь 2024г. | м | 200 | 2025-02-01: 50; 2025-05-01: 50; 2025-07-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 103210 | 20642000 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
49 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2697749 |  | АМПЕРМЕТР ЦИФРОВОЙ РА 1941-9К1 однофазный | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-02-01: 5; 2025-05-01: 5; 2025-07-01: 5; 2025-09-01: 5 |  | 739000 | 14780000 | УМТС | Для изготовления тиристорного возбудителя типа ВТЕ,а также ВТЕ по локализации
50 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трансформатор ТМЗ-630/6-0.4 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 6 | 2025-02-01: 5; 2025-05-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 41351397 | 248108382 | УМТС | ГКТП-630кВА 6/0,4
51 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6233490 |  | Разъединитель РУБИЛЬНИК Р-3545 2000А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 15 | 2025-02-01: 5; 2025-05-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 14700000 | 220500000 | УМТС | ГКТП-630кВА 6/0,4
52 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6161928 |  | Разъединитель РВЗ -10/630 (с предохранителями) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 15 | 2025-02-01: 5; 2025-05-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 2520000 | 37800000 | УМТС | ГКТП-630кВА 6/0,4
53 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трансформатор ТМЗ-400/6-0.4 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 6 | 2025-02-01: 4; 2025-05-01: 4; 2025-08-01: 2 |  | 12500000 | 75000000 | УМТС | ГКТП-400кВА 6/0,4
54 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1847648 |  | Разъединитель РВЗ- 6/400 (с предохранителями) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-02-01: 4; 2025-05-01: 4; 2025-08-01: 2 |  | 2520000 | 25200000 | УМТС | ГКТП-400кВА 6/0,4
55 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трансформатор ТМЗ-100/6-0.4 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 6 | 2025-02-01: 4; 2025-05-01: 4; 2025-08-01: 2 |  | 12500000 | 75000000 | УМТС | ГКТП-100кВА 6/0,4
56 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1847648 |  | Разъединитель РВЗ- 6/400 (с предохранителями) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-02-01: 4; 2025-05-01: 4; 2025-08-01: 2 |  | 2520000 | 25200000 | УМТС | ГКТП-100кВА 6/0,4
57 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трансформатор ТМЗ-160/6-0.4 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 6 | 2025-02-01: 4; 2025-05-01: 4; 2025-08-01: 2 |  | 12500000 | 75000000 | УМТС | ГКТП-160кВА 6/0,4
58 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1847648 |  | Разъединитель РВЗ- 6/400 (с предохранителями) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-02-01: 4; 2025-05-01: 4; 2025-08-01: 2 |  | 2520000 | 25200000 | УМТС | ГКТП-160кВА 6/0,4
59 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 8941190 |  | ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ NM8S RH 26 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-02-01: 10; 2025-05-01: 10; 2025-08-01: 10 |  | 1205312.5 | 36159375 | УМТС | ГКТП-160кВА 6/0,4
60 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 5327782 |  | ДИСТАНЦИОНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ NM8S RH11-36 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-02-01: 10; 2025-05-01: 10; 2025-08-01: 10 |  | 204340 | 6130200 | УМТС | ГКТП-160кВА 6/0,4
61 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 8063133 |  | ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ NM 8S RH 21 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-02-01: 10; 2025-05-01: 10; 2025-08-01: 10 |  | 265391.3 | 7961739 | УМТС | ГКТП-160кВА 6/0,4
62 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0010402 |  | Ограничители перенапряжения 6 кВ (ОПН 6 кВ) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 60 | 2025-02-01: 50; 2025-05-01: 50; 2025-08-01: 50 |  | 98500 | 5910000 | УМТС | ГКТП-100;160;400;630кВА 6/0,4 и для изготовления ИНСА
63 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 6160662 |  | Выключатель нагрузки ВНРп-10/630 (с предохранителями) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-02-01: 15; 2025-05-01: 15; 2025-08-01: 10 |  | 5460000 | 163800000 | УМТС | ГКТП-100;160;400;630кВА 6/0,4 и для изготовления ИНСА
64 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1582984 |  | Полимерный изолятор опорный 6кВ ИОЭЛ 6-8-065-00 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 300 | 2025-02-01: 100; 2025-05-01: 100; 2025-08-01: 100 |  | 210000 | 63000000 | УМТС | ГКТП-100;160;400;630кВА 6/0,4 и для изготовления ИНСА
65 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 0330124 |  | ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИППУ-10/630-8-01 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 300 | 2025-02-01: 100; 2025-05-01: 100; 2025-08-01: 100 |  | 840000 | 252000000 | УМТС | ГКТП-100;160;400;630кВА 6/0,4 и для изготовления ИНСА
66 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6117546 |  | Трансформатор напряжения ОСМ-2.5-380/220-127 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 6 | 2025-03-01: 2; 2025-06-01: 2; 2025-08-01: 2 |  | 2306086 | 13836516 | УМТС | Для изготовления АОШ по локализации
67 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6348142 |  | Реле утечки тока ELR-T110 41100 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 40 | 2025-02-01: 15; 2025-06-01: 15; 2025-09-01: 10 |  | 4504347.83 | 180173913.2 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации
68 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6246435 |  | Выключатель автоматический ВА 6-100М 3Р 25А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-02-01: 5; 2025-06-01: 5 |  | 217391.3 | 10869565 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации
69 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6248373 |  | Выключатель автоматический ВА 6-100М 3Р 40А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-03-01: 5; 2025-06-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 317676.52 | 15883826 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации
70 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6248365 |  | Выключатель автоматический ВА6-125М 63А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-02-01: 6; 2025-06-01: 6; 2025-09-01: 8 |  | 330000.22 | 16500011 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации
71 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2355235 |  | Выключатель автоматический ВА-125М-3Р-100А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-03-01: 5; 2025-06-01: 5 |  | 322782.61 | 16139130.5 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации
74 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 5740758 |  | Кнопка ВК30-10-111110-5А У2-660В/440 10А крас | Январь-декабрь 2024г. | шт | 200 | 2025-02-01: 100; 2025-06-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 37565.22 | 7513044 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации
75 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 5740758 |  | Кнопка ВК30-10-111110-5А У2-660В/440 10А черный | Январь-декабрь 2024г. | шт | 200 | 2025-02-01: 100; 2025-06-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 37566.22 | 7513244 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации
76 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6252303 |  | Пускатель электромагнитный NC1-4010 220V 40A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 250 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 326086 | 81521500 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации и ИНСА
77 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6256830 |  | Пускатель электромагнитный ПМ12-063241 ~220В 63А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 250 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 780000 | 195000000 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации и ИНСА
78 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6251285 |  | Пускатель электромагнитный NC1-2510 220V 25A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 250 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 217391 | 54347750 | УМТС | Для изготовления АОШ,ПР,ПРР по локализации и ИНСА
79 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0010999 |  | Выключатель автоматический NA1-3200-3200А/3Р выдвиж | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-02-01: 4; 2025-04-01: 4; 2025-06-01: 2 |  | 34800000 | 348000000 | УМТС | Распределительное устройство-0.4кВ по локализации
80 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0011001 |  | Выключатель автоматический NA1-2000-2000А/3Р выдвиж | Январь-декабрь 2024г. | шт | 15 | 2025-02-01: 4; 2025-04-01: 4; 2025-06-01: 4 |  | 21700000 | 325500000 | УМТС | Распределительное устройство-0.4кВ по локализации
81 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Выключатель автоматический NA1-2000-1600А/3Р выдвиж | Январь-декабрь 2024г. | шт | 5 | 2025-02-01: 5 |  | 18400000 | 92000000 | УМТС | Распределительное устройство-0.4кВ по локализации
83 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Переменный резистор многооборотный 10кОм WХD3-13-2W | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-02-01: 5; 2025-04-01: 5; 2025-06-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 25000 | 500000 | УМТС | Для изготовления ТПЕ
84 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Блок управление привода вращателя типа БУВ 1.00.00.00 с штепсельной разъемами | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-02-01: 2; 2025-04-01: 2; 2025-06-01: 3; 2025-08-01: 3 |  | 70000000 | 700000000 | УМТС | Для изготовления ТПЕ
85 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3576728 |  | Шунт 75ШСМ 20А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 156521.74 | 3130434.8 | УМТС | Для изготовления ТПЕ и ИНСА
86 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3576620 |  | Шунт 75ШСМ 300А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-02-01: 50; 2025-05-01: 50 |  | 220526 | 4410520 | УМТС | Для изготовления ИНСА
87 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3576787 |  | Шунт 75ШСМ 500А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 40 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 304347.83 | 12173913.2 | УМТС | Для изготовления ИНСА
88 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3576647 |  | Шунт 75ШСМ 750А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-04-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 350000 | 7000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
89 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6161910 |  | Разъединитель РВО-100/400 УХЛ2 |  | шт | 30 | 2025-04-01: 25; 2025-08-01: 25 |  | 1800000 | 54000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
92 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Реле перегрузки 0.3A..1.5A ~220В - LR97D015M7 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-03-01: 30 |  | 3764278 | 112928340 | УМТС | Для изготовления ИНСА
93 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Реле перегрузки тепловое CHINT NR2-93 37-50А (R) 50 А 690 В | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-03-01: 50 |  | 97980 | 4899000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
94 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Реле перегрузки электронное EF460-500 150-500А для контакторов | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-03-01: 10 |  | 4447156 | 44471560 | УМТС | Для изготовления ИНСА
95 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Выключатели ВП15К 21Ф231-54У2,3 ~660v-440v 10A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 100 |  | 106642 | 10664200 | УМТС | Для изготовления ИНСА
96 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Выключатель путевой ВП15К21А-221-54У2.3 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 100 |  | 147254 | 14725400 | УМТС | Для изготовления ИНСА
97 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Однофазный тиристор TРИГГЕРНАЯ плата SCR-D с защитными кришками | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-03-01: 50 |  | 568237 | 11364740 | УМТС | Для изготовления ИНСА
98 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Распределительный блок на DIN-рейку РБ-200 4П 200А (4 шины 10xM6+1хM8) TDM | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 457744 | 45774400 | УМТС | Для изготовления ИНСА
99 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Распределительный блок на DIN-рейку РБ-400 1П 400А (1х185/2x35+5x16+4x10) TDM | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 539174 | 53917400 | УМТС | Для изготовления ИНСА
100 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Распределительный блок на дин рейку JHKK-125А АСКО | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 67308 | 6730800 | УМТС | Для изготовления ИНСА
101 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Распределительный блок на DIN-рейку МРБ-100 2П 100А 2х7 групп TDM | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 74976 | 7497600 | УМТС | Для изготовления ИНСА
102 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП | Оборудование > Электрооборудование > Устройства управления и преобразователи электрические | Норбаев С.И. |  |  | Реле тепловой NR2-11.5/Z 1-1,6 А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-01-01: 30; 2025-03-01: 20 |  | 113784 | 5689200 | УМТС | Для изготовления ИНСА
103 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Реле тепловой NR2-11.5/Z, 0,4-0,63 А, | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-01-01: 30; 2025-03-01: 20 |  | 167418 | 8370900 | УМТС | Для изготовления ИНСА
104 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | КСВ 2.5-35 (3P+N+PE) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 28258 | 2825800 | УМТС | Для изготовления ИНСА
105 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1432346 |  | Матрица светодиодная AD16-22HS крас -24 В DC | Январь-декабрь 2024г. | шт | 500 | 2025-02-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 23000 | 11500000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
106 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1451995 |  | Матрица светодиодная AD16-22HS крас 380 В АC | Январь-декабрь 2024г. | шт | 200 | 2025-02-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 23000 | 4600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
107 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1451995 |  | Матрица светодиодная AD16-22HS зелен. 380 В АC | Январь-декабрь 2024г. | шт | 200 | 2025-02-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 23000 | 4600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
109 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 5135422 |  | пружинная защелка из нержавеющей стали 2750-2751 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 300 | 2025-03-01: 100; 2025-08-01: 100 |  | 58000 | 17400000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
111 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 5144735 |  | Переключатель c фиксацией на 3 положение XB2-BD33 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 400 | 2025-05-01: 100 |  | 80667 | 32266800 | УМТС | Для изготовления ИНСА
112 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 9459153 |  | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ CHINT NJS5-B 10MIN AC220V | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 50000 | 5000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
114 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | РЕЛЕ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ CHINT NJBK1-400 40A-200A AC380V | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-04-01: 30 |  | 520396.8 | 15611904 | УМТС | Для изготовления ИНСА
115 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6078850 |  | Реле контроля уровня РОС-301 с электродом в комплекте | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-04-01: 50 |  | 1358280 | 67914000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
116 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Универсальный преобразователь сигнала WS15242 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 15 | 2025-02-01: 25; 2025-07-01: 25 |  | 747000 | 11205000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
117 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Датчик постоянного тока с разделенным сердечником QNDBK1-21 AC 50A DC 4-20ма | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-03-01: 25; 2025-06-01: 25 |  | 159400 | 7970000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
118 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Датчик постоянного тока с разделенным сердечником QNDBK1-21 AC 100A DC 4-20ма | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-04-01: 25; 2025-08-01: 25 |  | 159400 | 7970000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
119 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Датчик постоянного тока с разделенным сердечником QNDBK1-21 AC 200A DC 4-20ма | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-05-01: 50 |  | 159400 | 7970000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
120 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Датчик постоянного тока с разделенным сердечником QNDBK1-21 AC 300A DC 4-20ма | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-05-01: 50 |  | 159400 | 7970000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
121 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Преобразователь SAC-DL-AC5A DC4-20ма | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-05-01: 30 |  | 189000 | 5670000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
123 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Модуль управления автоматического ввода резерва МУАВР-1 АС230/400В 50Гц УХЛ4 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-05-01: 10 |  | 1135432 | 11354320 | УМТС | Для изготовления ИНСА
124 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Диодный модуль с защитой от обратного тока MD 50A-16 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-05-01: 10 |  | 61060 | 610600 | УМТС | Для изготовления ИНСА
126 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Авт. выкл. NB1-63H 3P 1A 10кА х-ка B (R) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 405658 | 40565800 | УМТС | Для изготовления ИНСА
127 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6284523 |  | Авт. выкл. NB1-63H 3P 2A 10кА х-ка B (R) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 30000 | 3000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
128 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6284531 |  | Авт. выкл. NB1-63H 3P 6A 10кА х-ка B (R) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 35000 | 3500000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
129 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6284540 |  | Авт. выкл. NB1-63H 3P 10A 10кА х-ка B (R) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 40000 | 4000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
130 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6284566 |  | Авт. выкл. NB1-63H 3P 16A 10кА х-ка B (R) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 62650 | 6265000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
131 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6284590 |  | Авт. выкл. NB1-63H 3P 32A 10кА х-ка B (R) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 65000 | 6500000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
132 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Авт. выкл. NXB-63 4P 3А 6кА х-ка B (R) Chint - CH-814270 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 273000 | 27300000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
133 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трехфазный регулятор мощности LCSTY 100A с радиатором 220v AC | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 20 |  | 1470732 | 29414640 | УМТС | Для изготовления ИНСА
134 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трехфазный регулятор мощности LCSTY 25A с радиатором 220v AC | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 20 |  | 1470733 | 29414660 | УМТС | Для изготовления ИНСА
135 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трехфазный регулятор мощности LCSTY 300A с радиатором | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 20 |  | 1470734 | 29414680 | УМТС | Для изготовления ИНСА
136 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трехфазный регулятор мощности LCSTY 350A с радиатором 220v AC | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 20 |  | 1470735 | 29414700 | УМТС | Для изготовления ИНСА
137 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трехфазный регулятор мощности LCSTY 40A с радиатором 220v AC | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 20 |  | 1470736 | 29414720 | УМТС | Для изготовления ИНСА
138 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Трехфазный регулятор мощности LCSTY 60A с радиатором 220v AC | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 20 |  | 1470737 | 29414740 | УМТС | Для изготовления ИНСА
139 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Рубильник OT250E03CP до 250A 3Р (с ручкой и переход)ABB | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-06-01: 10 |  | 5000000 | 50000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
140 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Рубильник OT400E03P до 400А 3-х полюсный (с ручкой на дверь и переходником)ABB | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-06-01: 10 |  | 5000001 | 50000010 | УМТС | Для изготовления ИНСА
143 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 895393 |  | Фторопласт 80мм | Январь-декабрь 2024г. | кг | 200 | 2025-03-01: 50; 2025-06-01: 50; 2025-08-01: 50; 2025-11-01: 50 |  | 18190 | 3638000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
144 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0727466 |  | Шина медный 5х50 4метр | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-02-01: 25; 2025-07-01: 25 |  | 97000 | 4850000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
145 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0727571 |  | Шина медный 6х60 4метр | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-02-01: 25; 2025-07-01: 25 |  | 110000 | 5500000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
146 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 727156 |  | Шина медный 8х60 4метр | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-02-01: 25; 2025-07-01: 25 |  | 120000 | 6000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
147 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6914217 |  | Вентилятор с фильтром 323Х323 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 100 |  | 1651304.35 | 165130435 | УМТС | Для изготовления ИНСА
148 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3138826 |  | Вентилятор с фильтром 255Х255 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 100 |  | 1127826.09 | 112782609 | УМТС | Для изготовления ИНСА
149 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 4331125 |  | Вентилятор с фильтром 92х92 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 100 |  | 1000000 | 100000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
150 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6181481 |  | Термопреобразователь REX C100 от 0 до 1300˚С | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-03-01: 20 |  | 126080 | 2521600 | УМТС | Для изготовления ИНСА ШУ Печи
151 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6016758 |  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТР. ТПП- 0192 (08) 320ММ 0+1300ГР С | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-03-01: 20 |  | 300000 | 6000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА ШУ Печи
152 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 4485394 |  | Терморегулятор электронный TС5-H-W2T/R-2 220VAC -30-1372C° | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-03-01: 20 |  | 249400 | 4988000 | УМТС | Для изготовления ИНСА ШУ Печи
153 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 8610401 |  | МОДУЛЬ ТИРИСТОР-ДИОД SKKH 106/16E | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-03-01: 50 |  | 230000 | 6900000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
154 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2443405 |  | ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ 80A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 141739.1 | 14173910 | УМТС | Для изготовления ИНСА
155 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 8424841 |  | Провод (витая пара) F/UTP 5E 4x2x0.52 | Январь-декабрь 2024г. | м | 300 | 2025-03-01: 150; 2025-07-01: 150 |  | 2100 | 630000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
156 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2384507 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 0.35 белый | Январь-декабрь 2024г. | м | 2000 | 2025-03-01: 1000; 2025-07-01: 1000 |  | 900 | 1800000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
157 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385040 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 0.75 белый | Январь-декабрь 2024г. | м | 3000 | 2025-03-01: 657; 2025-07-01: 1259; 2025-10-01: 1084 |  | 1000 | 3000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
158 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385040 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 0.75 синий | Январь-декабрь 2024г. | м | 3000 | 2025-03-01: 695; 2025-07-01: 1645; 2025-10-01: 660 |  | 1100 | 3300000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
159 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385040 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 0.75 желто-зеленый | Январь-декабрь 2024г. | м | 2000 | 2025-03-01: 125; 2025-07-01: 978; 2025-10-01: 897 |  | 1000 | 2000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
160 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385066 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 1.0 белый | Январь-декабрь 2024г. | м | 3000 | 2025-03-01: 689; 2025-07-01: 1269; 2025-10-01: 1042 |  | 1500 | 4500000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
161 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385090 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 1.5 синий | Январь-декабрь 2024г. | м | 3000 | 2025-03-01: 586; 2025-07-01: 1532; 2025-10-01: 882 |  | 1300 | 3900000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
162 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2387387 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 2.5 белый | Январь-декабрь 2024г. | м | 2000 | 2025-03-01: 369; 2025-07-01: 875; 2025-10-01: 756 |  | 1200 | 2400000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
163 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2387387 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 2.5 синий | Январь-декабрь 2024г. | м | 2000 | 2025-03-01: 564; 2025-07-01: 879; 2025-10-01: 557 |  | 1200 | 2400000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
164 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2387387 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 2.5 желто-зеленый | Январь-декабрь 2024г. | м | 2000 | 2025-03-01: 365; 2025-07-01: 986; 2025-10-01: 649 |  | 1500 | 3000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
165 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385163 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 16.0 белый | Январь-декабрь 2024г. | м | 1000 | 2025-03-01: 264; 2025-07-01: 452; 2025-10-01: 284 |  | 24000 | 24000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
166 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385236 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 25.0 белый | Январь-декабрь 2024г. | м | 1000 | 2025-03-01: 145; 2025-07-01: 658; 2025-10-01: 197 |  | 19700 | 19700000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
167 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385228 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 70.0 белый | Январь-декабрь 2024г. | м | 500 | 2025-03-01: 215; 2025-07-01: 248; 2025-10-01: 37 |  | 56000 | 28000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
168 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2385198 |  | Провод электромонтажный пв-3 * 95.0 белый | Январь-декабрь 2024г. | м | 500 | 2025-03-01: 125; 2025-07-01: 259; 2025-10-01: 116 |  | 69650 | 34825000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
169 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0839686 |  | Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая ElestarPro 2,5x100мм, 100 штук в упаковке черная | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2000 | 2025-02-01: 500; 2025-05-01: 500; 2025-08-01: 500; 2025-11-01: 500 |  | 18676 | 37352000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
170 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6261213 |  | UKK 5-HESILED 24 (5X20) 1MA Клеммы для установки предохранителей | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-06-01: 50 |  | 412000 | 20600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
171 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 8008590 |  | Блок АВР NZ7-125S/3P 100A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 10 |  | 7680000 | 153600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
172 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2624338 |  | Блок АВР NZ7-250S/3P 200A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 10 |  | 7680000 | 153600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
173 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6288413 |  | Блок АВР NZ7-250S/3P 250A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-06-01: 10 |  | 7680000 | 153600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
174 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6288421 |  | Блок АВР NZ7-400S/3P 400A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-05-01: 10 |  | 7680001 | 153600020 | УМТС | Для изготовления ИНСА
175 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6288430 |  | Блок АВР NZ7-630S/3P 630A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-05-01: 10 |  | 7680002 | 153600040 | УМТС | Для изготовления ИНСА
176 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6219551 |  | Блок питания MDR-40-24 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-03-01: 5; 2025-05-01: 10; 2025-07-01: 5; 2025-09-01: 10 |  | 320000 | 9600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
178 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1475215 |  | Кабель канал перфорированный25x25 "ИМПАКТ"(L=2000мм) | Январь-декабрь 2024г. | м | 1000 | 2025-03-01: 2; 2025-07-01: 3 |  | 16000 | 16000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
179 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 4397185 |  | Кабель канал перфорированный 25x40 "ИМПАКТ" (L=2000мм) | Январь-декабрь 2024г. | м | 1000 | 2025-03-01: 2; 2025-07-01: 3 |  | 55200 | 55200000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
180 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1475363 |  | Кабель канал перфорированный40x40 "ИМПАКТ(L=2000мм) | Январь-декабрь 2024г. | м | 600 | 2025-03-01: 10; 2025-07-01: 10 |  | 91000 | 54600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
181 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1475215 |  | Кабель канал перфорированный 60x40 "ИМПАКТ" (L=2000мм) | Январь-декабрь 2024г. | м | 400 | 2025-03-01: 10; 2025-05-01: 10 |  | 108630 | 43452000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
182 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1475215 |  | Кабель канал перфорированный80x80 "ИМПАКТ"(L=2000мм) | Январь-декабрь 2024г. | м | 200 | 2025-03-01: 3; 2025-05-01: 2 |  | 116547 | 23309400 | УМТС | Для изготовления ИНСА
183 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1420470 |  | Кнопка LAY5 22 мм 660/440В, IP40, зелёный. BBT60-BA-K02 IEK | Январь-декабрь 2024г. | шт | 500 | 2025-01-01: 100; 2025-04-01: 500; 2025-07-01: 400; 2025-10-01: 500; 2025-12-01: 500 |  | 52340 | 26170000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
184 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6252852 |  | Контактный блок 1р для серии LAY5 LAY-10 ИЭК зел NP2-B2 101 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 200 | 2025-05-01: 200 |  | 18460 | 3692000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
188 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1508431 |  | Клемма силовая вводная КСВ 16-50 |  | шт | 100 | 2025-05-01: 100 |  | 83000 | 8300000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
189 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1508440 |  | Клемма силовая вводная КСВ 16-95кв.мм синий | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 37000 | 3700000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
190 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 8016852 |  | Матрица светодиодная AD26B-22DYB d22мм AC220В зеленый | Январь-декабрь 2024г. | шт | 800 | 2025-01-01: 500; 2025-04-01: 500; 2025-06-01: 500; 2025-08-01: 500 |  | 10640 | 8512000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
191 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1672575 |  | Лампа вольтметр AD26B-22DYB AC220V зеленая | Январь-декабрь 2024г. | шт | 500 | 2025-01-01: 50; 2025-04-01: 100; 2025-06-01: 100; 2025-08-01: 100; 2025-10-01: 150 |  | 24000 | 12000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
192 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1672575 |  | Лампа вольтметр AD26B-22DYB AC220V красный | Январь-декабрь 2024г. | шт | 250 | 2025-01-01: 50; 2025-04-01: 50; 2025-06-01: 50; 2025-08-01: 50; 2025-10-01: 50 |  | 24000 | 6000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
193 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1420470 |  | Кнопка управления LAY5-BS542 "Грибок" аварийная поворотная с фиксацией | Январь-декабрь 2024г. | шт | 500 | 2025-02-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-08-01: 100 |  | 70692 | 35346000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
194 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1508253 |  | N "НОЛЬ" В комб. DIN-изол"Стойка" ШНИ-8Х12-16-КС-С ИЭК | Январь-декабрь 2024г. | шт | 200 | 2025-02-01: 100; 2025-07-01: 100 |  | 22916.67 | 4583334 | УМТС | Для изготовления ИНСА
195 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 7527973 |  | ОРГСТЕКЛО ТОСП 3ММ | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-06-01: 5; 2025-08-01: 10 |  | 864780 | 8647800 | УМТС | Для изготовления ИНСА
196 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3581880 |  | ОРГСТЕКЛО ТОСП 4ММ | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-04-01: 5; 2025-07-01: 5; 2025-09-01: 10 |  | 658454 | 6584540 | УМТС | Для изготовления ИНСА
197 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6202675 |  | Реле контроля уровня РКУ-1М с электродом в комплекте | Январь-декабрь 2024г. | шт | 20 | 2025-02-01: 10; 2025-06-01: 10 |  | 138416.67 | 2768333.4 | УМТС | Для изготовления ИНСА
198 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 5831467 |  | Реле промежуточноеJZL-22F(D)/4-03-220AC с розеткой CZY14A | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2000 | 2025-02-01: 500; 2025-04-01: 500; 2025-06-01: 500; 2025-08-01: 500 |  | 39120 | 78240000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
199 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6209700 |  | Реле промежуточноеRXM 2AB2Q7 -380VAC с розеткой | Январь-декабрь 2024г. | шт | 500 | 2025-03-01: 500; 2025-05-01: 500; 2025-07-01: 500; 2025-09-01: 500 |  | 32589.29 | 16294645 | УМТС | Для изготовления ИНСА
200 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6217338 |  | Реле тепловое NR2 125-200А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-03-01: 30 |  | 700000 | 21000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
201 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6983448 |  | Реле тепловое NR2 200-315А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-04-01: 30 |  | 2782608.7 | 83478261 | УМТС | Для изготовления ИНСА
202 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6217532 |  | Тепловое реле CHINT 268142 NR2-25, 17-25А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 50 | 2025-03-01: 30 |  | 189000 | 9450000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
203 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3491004 |  | Тепловое реле NR2-36 23-32А | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-05-01: 30 |  | 372000 | 11160000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
204 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6217257 |  | Тепловое реле NR2-93 37-40А, | Январь-декабрь 2024г. | шт | 30 | 2025-04-01: 30 |  | 435000 | 13050000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
206 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 3620604 |  | Преобразователь частоты 7.5кВт INVT GD350-7R5G-4 |  | шт | 10 | 2025-02-01: 10 |  | 5000000 | 50000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
207 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 4829182 |  | Преобразователь частоты 11кВтINVT GD350-011G-4 | Январь-декабрь 2024г. | комп. | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 6563420 | 65634200 | УМТС | Для изготовления ИНСА
208 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 5370480 |  | Преобразователь частоты 15кВтINVT GD350-015G-4 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 6027600 | 60276000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
209 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 6287356 |  | Преобразователь частоты 22кВтINVT GD350-022G-4 в комплекте | Январь-декабрь 2024г. | комп. | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 7548722 | 75487220 | УМТС | Для изготовления ИНСА
210 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 6289088 |  | Преобразователь частоты 30кВтINVT GD350-030G-4 в комплекте | Январь-декабрь 2024г. | комп. | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 7960000 | 79600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
211 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 6287964 |  | Преобразователь частоты 37кВтINVT GD350-037G-4 в комплекте | Январь-декабрь 2024г. | комп. | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 9453000 | 94530000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
212 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 6286852 |  | Преобразователь частоты 45кВтINVT GD350-045G-4 в комплекте | Январь-декабрь 2024г. | комп. | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 17045120 | 170451200 | УМТС | Для изготовления ИНСА
213 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 6288120 |  | Преобразователь частоты 55кВтINVT GD350-055G-4 в комплекте | Январь-декабрь 2024г. | комп. | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-08-01: 5 |  | 15534200 | 155342000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
214 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  |  | 6287972 |  | Преобразователь частоты 75кВтINVT GD350-075G-4 в комплекте |  | комп. | 5 | 2025-03-01: 5 |  | 15534200 | 77671000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
215 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 636487 |  | Шина алюминиевая 10х100 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 110000 | 11000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
216 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0636177 |  | Шина алюминиевая 4х40 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-04-01: 50; 2025-06-01: 50 |  | 40869.57 | 4086957 | УМТС | Для изготовления ИНСА
217 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0636240 |  | Шина алюминиевая 5х50 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 40869.57 | 4086957 | УМТС | Для изготовления ИНСА
218 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0636410 |  | Шина алюминиевая 8х80 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-04-01: 50; 2025-07-01: 50 |  | 110000 | 11000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
219 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 9384336 |  | Авт. выкл. NB1-63H 3P 4A 10кА х-ка B (R) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 100 | 2025-03-01: 100 |  | 31304 | 3130400 | УМТС | Для изготовления ИНСА
220 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 6202420 |  | Реле контроля фаз ORF SN-070-400VAS | Январь-декабрь 2024г. | шт | 300 | 2025-04-01: 30; 2025-07-01: 30; 2025-09-01: 40 |  | 734977.68 | 220493304 | УМТС | Для изготовления ИНСА
221 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2614995 |  | Кресло руководителя | Январь-декабрь 2024г. | шт. | 15 | 2025-03-01: 5; 2025-07-01: 5; 2025-10-01: 5 |  | 1856000 | 27840000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
222 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2615533 |  | Кресло офисное | Январь-декабрь 2024г. | шт. | 10 | 2025-03-01: 3; 2025-07-01: 4; 2025-10-01: 3 |  | 1250000 | 12500000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
223 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 7465084 |  | Набор офисный мебели | Январь-декабрь 2024г. | комп | 5 | 2025-03-01: 1; 2025-07-01: 2; 2025-10-01: 2 |  | 8650000 | 43250000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
224 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2452251 |  | Бумага писчая А-4 | Январь-декабрь 2024г. | Пачка | 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 51785.71 | 2589285.5 | УМТС | Для изготовления ИНСА
225 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2452901 |  | Бумага писчая А-3 | Январь-декабрь 2024г. | Пачка | 24 | 2025-01-01: 2; 2025-03-01: 2; 2025-05-01: 2; 2025-07-01: 2; 2025-08-01: 2; 2025-10-01: 3; 2025-12-01: 2 |  | 103571.43 | 2485714.32 | УМТС | Для изготовления ИНСА
226 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 506427 |  | Винты оцинкованные с потайной головкой М6х20 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 20 | 2025-03-01: 3; 2025-07-01: 9; 2025-10-01: 8 |  | 25000 | 500000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
227 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 555568 |  | Болты оцинкованные М6х15 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 20 | 2025-03-01: 6; 2025-07-01: 7; 2025-10-01: 7 |  | 26500 | 530000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
228 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 509175 |  | Болты оцинкованные М8х25 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 20 | 2025-03-01: 5; 2025-07-01: 8; 2025-10-01: 7 |  | 25440 | 508800 | УМТС | Для изготовления ИНСА
229 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 559458 |  | Болты оцинкованные М10х30 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 20 | 2025-03-01: 6; 2025-07-01: 7; 2025-10-01: 7 |  | 25500 | 510000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
230 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 509922 |  | Гайка шестигранная с фланцем, М 10 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 15 | 2025-03-01: 2; 2025-07-01: 6; 2025-10-01: 7 |  | 54000 | 810000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
231 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1528990 |  | Саморез 4*19 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 100 | 2025-01-01: 20; 2025-03-01: 20; 2025-05-01: 20; 2025-07-01: 20; 2025-09-01: 20 |  | 29720 | 2972000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
232 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2494787 |  | Универсальный аптечка | Январь-декабрь 2024г. | шт | 10 | 2025-03-01: 5; 2025-07-01: 5 |  | 58000 | 580000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
233 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Коронка сверло ᴓ 22 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2 | 2025-04-01: 2 |  | 47428 | 94856 | УМТС | Для изготовления ИНСА
234 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Коронка сверло ᴓ 25 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2 | 2025-04-01: 2 |  | 63616 | 127232 | УМТС | Для изготовления ИНСА
235 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Коронка сверло ᴓ 16 | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2 | 2025-04-01: 2 |  | 56232 | 112464 | УМТС | Для изготовления ИНСА
236 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Набор "Профи" свёрла всех видов 246 предмет | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2 | [13 empty] | 1789000 | 3578000 | УМТС | Для изготовления ИНСА | bar: 2025-01-01 to 2025-05-01
237 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 7418880 |  | Шиногиб гидравлический ШГР-125 NEO | Январь-декабрь 2024г. | шт | 1 | [13 empty] | 24795383.68 | 24795383.68 | УМТС | Для изготовления ИНСА | bar: 2025-03-01
238 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 2175258 |  | Аккумуляторный гайкавёрт Bosch GDX 18V-200 C | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2 | 2025-02-01: 2 |  | 3251560 | 6503120 | УМТС | Для изготовления ИНСА
239 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 3648354 |  | Инвертор Leadermax TIG-315ACDС | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2 | 2025-02-01: 2 |  | 12007280 | 24014560 | УМТС | Для изготовления ИНСА
240 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Строп цепной 1СЦ-Q-1.0тн L=2.5м | Январь-декабрь 2024г. | шт | 4 | 2025-02-01: 2; 2025-06-01: 2 |  | 163970 | 655880 | УМТС | Для изготовления ИНСА
241 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 8164975 |  | Строп цепной кольцевой СЦК-Q-2.0тн L=2.5м | Январь-декабрь 2024г. | шт | 4 | 2025-02-01: 1; 2025-06-01: 1; 2025-12-01: 2 |  | 272650 | 1090600 | УМТС | Для изготовления ИНСА
242 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. |  |  | Универсальный строп цепной УСЦ-Q-1.0тн L=2.5м | Январь-декабрь 2024г. | шт | 2 | [13 empty] | 157700 | 315400 | УМТС | Для изготовления ИНСА | bar: 2025-02-01; 2025-06-01
243 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0713449 |  | Труба медная М1/М2 9х1.45 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 120 | 2025-03-01: 35; 2025-07-01: 40; 2025-10-01: 45 |  | 56521.7 | 6782604 | УМТС | Для изготовления ИНСА
244 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0718823 |  | Труба медная М2 10х1.45 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 130 | 2025-03-01: 31; 2025-07-01: 41; 2025-10-01: 58 |  | 106260.75 | 13813897.5 | УМТС | Для изготовления ИНСА
245 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0718831 |  | Труба медная М2 12х1.45 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 240 | 2025-03-01: 50; 2025-07-01: 60; 2025-10-01: 130 |  | 116260.75 | 27902580 | УМТС | Для изготовления ИНСА
246 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0713830 |  | Труба медная М2 16х1.5 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 250 | 2025-03-01: 75; 2025-07-01: 66; 2025-10-01: 109 |  | 119600 | 29900000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
247 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0713831 |  | Труба медная М2 20х2.0 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 550 | 2025-03-01: 45; 2025-07-01: 86; 2025-10-01: 419 |  | 156203 | 85911650 | УМТС | Для изготовления ИНСА
248 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0713832 |  | Труба медная М2 24х2.0 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 450 | 2025-03-01: 16; 2025-07-01: 86; 2025-10-01: 348 |  | 198762 | 89442900 | УМТС | Для изготовления ИНСА
249 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0713833 |  | Труба медная М2 26х2.0 | Январь-декабрь 2024г. | кг | 360 | 2025-03-01: 48; 2025-07-01: 69; 2025-10-01: 243 |  | 125310 | 45111600 | УМТС | Для изготовления ИНСА
250 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 5382237 |  | ЛИСТ МЕДНЫЙ Х/К М1 4.0ММ | Январь-декабрь 2024г. | кг | 300 | 2025-03-01: 100; 2025-07-01: 100; 2025-10-01: 100 |  | 62000 | 18600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
251 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 710288 |  | ЛИСТ МЕДНЫЙ Х/К М1 10ММ | Январь-декабрь 2024г. | кг | 500 | 2025-03-01: 250; 2025-07-01: 150; 2025-10-01: 100 |  | 70000 | 35000000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
252 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 7161803 |  | Сталь тонколистовая оцинкованная ст.08ПС δ=1,0мм | Январь-декабрь 2024г. | тн | 5 | 2025-02-01: 3; 2025-07-01: 2 |  | 12840000 | 64200000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
253 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0321109 |  | Сталь тонколистовая ст.08П Сδ=1,0мм | Январь-декабрь 2024г. | тн | 15 | 2025-04-01: 5; 2025-06-01: 5; 2025-09-01: 5 |  | 17304347.83 | 259565217.45 | УМТС | Для изготовления ИНСА
254 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0323870 |  | Сталь тонколистовая ст.08П δ=1,5 мм | Январь-декабрь 2024г. | тн | 15 | 2025-03-01: 3; 2025-07-01: 7; 2025-10-01: 5 |  | 8217391.3 | 123260869.5 | УМТС | Для изготовления ИНСА
255 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0181137 |  | Сталь тонколистовая ст.08П δ=3.0мм | Январь-декабрь 2024г. | тн | 7.5 | 2025-03-01: 2; 2025-07-01: 5; 2025-10-01: 0.5 |  | 14260869.57 | 106956521.775 | УМТС | Для изготовления ИНСА
256 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0180262 |  | Сталь тонколистовая ст.08П δ=2,0 мм | Январь-декабрь 2024г. | тн | 10 | 2025-03-01: 1; 2025-07-01: 4; 2025-10-01: 5 |  | 9695652.17 | 96956521.7 | УМТС | Для изготовления ИНСА
257 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1125508 |  | Порошковая краска жёлтый | Январь-декабрь 2024г. | кг | 250 | 2025-03-01: 50; 2025-05-01: 50; 2025-07-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 96347.83 | 24086957.5 | УМТС | Для изготовления ИНСА
258 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1125508 |  | Порошковая краска красная | Январь-декабрь 2024г. | кг | 250 | 2025-03-01: 50; 2025-05-01: 50; 2025-07-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 106347.83 | 26586957.5 | УМТС | Для изготовления ИНСА
259 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1125508 |  | Порошковая краска зелённый | Январь-декабрь 2024г. | кг | 250 | 2025-03-01: 50; 2025-05-01: 50; 2025-07-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 106347.83 | 26586957.5 | УМТС | Для изготовления ИНСА
260 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1125508 |  | Порошковая краска синий | Январь-декабрь 2024г. | кг | 250 | 2025-03-01: 50; 2025-05-01: 50; 2025-07-01: 50; 2025-09-01: 50 |  | 106348.83 | 26587207.5 | УМТС | Для изготовления ИНСА
262 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0890383 |  | Стрейч-пленка Прозрачная для ручной упаковки (50 см × 300 м × 20 мкм × 2.6 кг) | Январь-декабрь 2024г. | шт | 150 | 2025-02-01: 44; 2025-06-01: 56; 2025-09-01: 50 |  | 24000 | 3600000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
263 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0830674 |  | Упаковочный пенополиэтиллен 10-20мм | Январь-декабрь 2024г. | кг | 100 | 2025-02-01: 50; 2025-06-01: 25; 2025-09-01: 25 |  | 21000 | 2100000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
264 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 0513806 |  | Проволока стальная сварочн. омедненная 0.8 мм | Январь-декабрь 2024г. | кг | 300 | 2025-04-01: 43; 2025-07-01: 232; 2025-09-01: 25 |  | 14000 | 4200000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
265 | Лаб. ИНСА | ЦЛ КИПиА УАП |  | Норбаев С.И. | 1143301 |  | Шпатлевка автомобильная | Январь-декабрь 2024г. | кг | 50 | 2025-02-01: 12; 2025-06-01: 15; 2025-09-01: 23 |  | 25600 | 1280000 | УМТС | Для изготовления ИНСА
Гофра
12570918104.465
|  | Составил: |  |  |  |  | С.И.Норбаев
Начальник лаб.ИНСА(ОП)
| Зам.Начальник лаб.ИНСА(ОП) | [5 empty] | З.С.Бектошев
| Начальник БПП | [5 empty] | Н.Н.Файзиева
Согласовано:
Главный инженер ЦЛКИПиА УАП Ж.Д. Хусаинов
| Инженер по подготовки производства | [5 empty] | З.Т.Хаитова
| Инженер по подготовки производства | [5 empty] | Ф.Ш.Хайдаров |  |  |  | 2025-05-01: Начальник БКиС; 2025-11-01: Г.У.Абдуллаев; 2025-12-01: Г.У. Абдуллаев
| Техник конструктор | [5 empty] | М.С. Сайпуллаев
| Техник конструктор | [5 empty] | О.Ю. Раззоков
| Старший мастер | [5 empty] | Ш.Т.Эгамбердиев