|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ АС 230V SM5 | Шт. | 50 |
| 2 | ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 380V 5A | Шт. | 20 |
| 3 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ КУ-92 РВ EXDI Y5 | Шт. | 35 |
| 4 | УПЛОТНИТЕЛЬ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ | Шт. | 1000 |
| 5 | ШУНТ 75мВ, 20А | Шт. | 18 |
| 6 | РЕЛЕ УТЕЧКИ ТОКА ELR-T110 41100 | Шт. | 20 |
| 7 | ОХЛАДИТЕЛЬ О57/300x800 | Шт. | 32 |